## ESD중간점검
EFT 중간점검 (50 Ω) | [6 empty] | 점검자 |  | 확인자
점검일자 : | [6 empty] | 점검주기 6 개월
온 도 : |  | ℃ |  |  | 습 도 : |  |  |  | % R.H.
시험조건 |  |  | 단위 | 허용기준 |  | 측정값 |  | 결과
0.25 kV | 최대전압 |  | ㎸ | 0.113 ~ 0.138
| 상승시간 (Rise Time) |  | ㎱ | 3.5 ~ 6.5
| 펄스 폭 (Pulse width) |  | ㎱ | 35 ~ 65
| 반복율 (Repetion Frequency) |  | ㎑ | 4 ~ 6
| 버스트 지속시간 (Bust duration) |  | ㎳ | 12 ~ 18
| 버스트 주기 (Bust Period) |  | ㎳ | 240 ~ 360
0.5 kV | 최대전압 |  | ㎸ | 0.225 ~ 0.275
| 상승시간 (Rise Time) |  | ㎱ | 3.5 ~ 6.5
| 펄스 폭 (Pulse width) |  | ㎱ | 35 ~ 65
| 반복율 (Repetion Frequency) |  | ㎑ | 4 ~ 6
| 버스트 지속시간 (Bust duration) |  | ㎳ | 12 ~ 18
| 버스트 주기 (Bust Period) |  | ㎳ | 240 ~ 360
1 kV | 최대전압 |  | ㎸ | 0.45 ~ 0.55
| 상승시간 (Rise Time) |  | ㎱ | 3.5 ~ 6.5
| 펄스 폭 (Pulse width) |  | ㎱ | 35 ~ 65
| 반복율 (Repetion Frequency) |  | ㎑ | 4 ~ 6
| 버스트 지속시간 (Bust duration) |  | ㎳ | 12 ~ 18
| 버스트 주기 (Bust Period) |  | ㎳ | 240 ~ 360
2 kV | 최대전압 |  | ㎸ | 0.9 ~ 1.1
| 상승시간 (Rise Time) |  | ㎱ | 3.5 ~ 6.5
| 펄스 폭 (Pulse width) |  | ㎱ | 35 ~ 65
| 반복율 (Repetion Frequency) |  | ㎑ | 4 ~ 6
| 버스트 지속시간 (Bust duration) |  | ㎳ | 12 ~ 18
| 버스트 주기 (Bust Period) |  | ㎳ | 240 ~ 360
4 kV | 최대전압 |  | ㎸ | 1.8 ~ 2.2
| 상승시간 (Rise Time) |  | ㎱ | 3.5 ~ 6.5
| 펄스 폭 (Pulse width) |  | ㎱ | 35 ~ 65
| 반복율 (Repetion Frequency) |  | ㎑ | 4 ~ 6
| 버스트 지속시간 (Bust duration) |  | ㎳ | 12 ~ 18
| 버스트 주기 (Bust Period) |  | ㎳ | 240 ~ 360
EFT 중간점검 (1 ㏀) | [6 empty] | 점검자 |  | 확인자
점검일자 : | [6 empty] | 점검주기 6 개월
온 도 : |  | ℃ |  |  | 습 도 : |  |  |  | % R.H.
시험조건 |  |  | 단위 | 허용기준 |  | 측정값 |  | 결과
0.25 kV | 최대전압 |  | ㎸ | 0.192 ~ 0.288
| 상승시간 (Rise Time) |  | ㎱ | 3.5 ~ 6.5
| 펄스 폭 (Pulse width) |  | ㎱ | 35 ~ 65
| 반복율 (Repetion Frequency) |  | ㎑ | 4 ~ 6
| 버스트 지속시간 (Bust duration) |  | ㎳ | 12~ 18
| 버스트 주기 (Bust Period) |  | ㎳ | 240 ~ 360
0.5 kV | 최대전압 |  | ㎸ | 0.384~ 0.576
| 상승시간 (Rise Time) |  | ㎱ | 3.5 ~ 6.5
| 펄스 폭 (Pulse width) |  | ㎱ | 35 ~ 65
| 반복율 (Repetion Frequency) |  | ㎑ | 4 ~ 6
| 버스트 지속시간 (Bust duration) |  | ㎳ | 12 ~ 18
| 버스트 주기 (Bust Period) |  | ㎳ | 240 ~ 360
1 kV | 최대전압 |  | ㎸ | 0.76 ~ 1.14
| 상승시간 (Rise Time) |  | ㎱ | 3.5 ~ 6.5
| 펄스 폭 (Pulse width) |  | ㎱ | 35 ~ 65
| 반복율 (Repetion Frequency) |  | ㎑ | 4 ~ 6
| 버스트 지속시간 (Bust duration) |  | ㎳ | 12 ~ 18
| 버스트 주기 (Bust Period) |  | ㎳ | 240 ~ 360
2 kV | 최대전압 |  | ㎸ | 1.52 ~ 2.28
| 상승시간 (Rise Time) |  | ㎱ | 3.5 ~ 6.5
| 펄스 폭 (Pulse width) |  | ㎱ | 35 ~ 65
| 반복율 (Repetion Frequency) |  | ㎑ | 4 ~ 6
| 버스트 지속시간 (Bust duration) |  | ㎳ | 12 ~ 18
| 버스트 주기 (Bust Period) |  | ㎳ | 240 ~ 360
4 kV | 최대전압 |  | ㎸ | 3.04 ~4.56
| 상승시간 (Rise Time) |  | ㎱ | 3.5 ~ 6.5
| 펄스 폭 (Pulse width) |  | ㎱ | 35 ~ 65
| 반복율 (Repetion Frequency) |  | ㎑ | 4 ~ 6
| 버스트 지속시간 (Bust duration) |  | ㎳ | 12 ~ 18
| 버스트 주기 (Bust Period) |  | ㎳ | 240 ~ 360

## 50 Ω 파형
0.25 kV (50 Ω )
[최대전압/상승시간]
[펄스폭]
[반복율]
[버스트지속시간]
[버스트주기]
0.5 kV (50 Ω )
[최대전압/상승시간]
[펄스폭]
[반복율]
[버스트지속시간]
[버스트주기]
1 kV (50 Ω )
[최대전압/상승시간]
[펄스폭]
[반복율]
[버스트지속시간]
[버스트주기]
2 kV (50 Ω )
[최대전압/상승시간]
[펄스폭]
[반복율]
[버스트지속시간]
[버스트주기]
4 kV (50 Ω )
[최대전압/상승시간]
[펄스폭]
[반복율]
[버스트지속시간]
[버스트주기]

## 1000 Ω 파형
0.25 kV (1000 Ω )
[최대전압/상승시간]
[펄스폭]
[반복율]
[버스트지속시간]
[버스트주기]
0.5 kV (1000 Ω )
[최대전압/상승시간]
[펄스폭]
[반복율]
[버스트지속시간]
[버스트주기]
1 kV (1000 Ω )
[최대전압/상승시간]
[펄스폭]
[반복율]
[버스트지속시간]
[버스트주기]
2 kV (1000 Ω )
[최대전압/상승시간]
[펄스폭]
[반복율]
[버스트지속시간]
[버스트주기]
4 kV (1000 Ω )
[최대전압/상승시간]
[펄스폭]
[반복율]
[버스트지속시간]
[버스트주기]