## ESD중간점검
ESD 중간점검 |  |  |  |  | 점검자 | 확인자
점검일자 : |  |  |  |  | 점검주기 6 개월
온 도 : |  | ℃ |  | 습 도 : |  | % R.H.
시험조건 | 시험조건 | 단위 | 허용기준 | 측정값 | 결과
2 kV | Current | A | 6.38 ~ 8.63
| Rise Time | ns | 0.60 ~ 1.00
| 30 ns | A | 2.80 ~ 5.20
| 60 ns | A | 1.40 ~ 2.60
4 kV | Current | A | 12.75 ~ 17.25
| Rise Time | ns | 0.60 ~ 1.00
| 30 ns | A | 5.60 ~ 10.40
| 60 ns | A | 2.80 ~ 5.20
6 kV | Current | A | 19.13 ~ 25.88
| Rise Time | ns | 0.60 ~ 1.00
| 30 ns | A | 8.40 ~ 15.60
| 60 ns | A | 4.20 ~ 7.80
8 kV | Current | A | 25.5 ~ 34.5
| Rise Time | ns | 0.60 ~ 1.00
| 30 ns | A | 11.2 ~ 20.8
| 60 ns | A | 5.60 ~ 10.40
ESD 중간점검 |  |  |  |  | 점검자 | 확인자
점검일자 : |  |  |  |  | 점검주기 6 개월
온 도 : |  | ℃ |  | 습 도 : |  | % R.H.
시험조건 | 시험조건 | 단위 | 허용기준 | 측정값 | 결과
-2 kV | Current | A | 6.38 ~ 8.63
| Rise Time | ns | 0.60 ~ 1.00
| 30 ns | A | 2.80 ~ 5.20
| 60 ns | A | 1.40 ~ 2.60
-4 kV | Current | A | 12.75 ~ 17.25
| Rise Time | ns | 0.60 ~ 1.00
| 30 ns | A | 5.60 ~ 10.40
| 60 ns | A | 2.80 ~ 5.20
-6 kV | Current | A | 19.13 ~ 25.88
| Rise Time | ns | 0.60 ~ 1.00
| 30 ns | A | 8.40 ~ 15.60
| 60 ns | A | 4.20 ~ 7.80
-8 kV | Current | A | 25.5 ~ 34.5
| Rise Time | ns | 0.60 ~ 1.00
| 30 ns | A | 11.2 ~ 20.8
| 60 ns | A | 5.60 ~ 10.40

## (+)파형
2 kV
4 kV
6 kV
8 kV
-2 kV
-4 kV
-6 kV
-8 kV

## (-)파형
-2 kV
-4 kV
-6 kV
-8 kV